

Rückseite Versickerungsgesuch


	[image: image1.jpg]HIHNTKANTON
_

solothurn





Einwohnergemeinde: 
	VERSICKERUNGSGESUCH VON NICHT VERSCHMUTZTEM ABWASSER

(REGENWASSER)

	

	Das Gesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Einwohnergemeinde einzureichen. Weitere Informationen siehe Merkblatt „Versickerung und Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser“ (Regenwasser).
	
	Baugesuchsnummer Einwohnergemeinde

	
	
	
	


	Durch die Einwohnergemeinde auszufüllen !
	
	Eingang Gesuch
	
	
	Besonderheiten  (*: Kanton, Amt für Umwelt zuständig)


	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

neue Versickerungsanlage
 FORMCHECKBOX 
 Änderung bestehender Anlage

	
	
	Bemerkungen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Belasteter Standort oder Altlastenverdachtsfläche *

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Provisorische Grundwasserschutzzone *, Grundwasserschutzareal *
 FORMCHECKBOX 

Grundwasserschutzzone mit Reglement, welches eine kant. Bewilligung vorschreibt *

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Industrie- und Gewerbebetriebe mit umweltrelevanten Prozessen *

	Gesuchsteller/in (Bauherrschaft)
	
	
	

	Name / Vorname
	
	
	Tel. Nr.       FORMTEXT 

     
 
Fax. Nr. 

	


	Adresse / Ort
	
	
	e-mail:      

	

	Grundeigentümer/in sofern nicht mit Gesuchsteller/in identisch 

	Name / Vorname
	
	
	Tel. Nr.       FORMTEXT 

     
 
Fax. Nr. 

	

	Adresse / Ort
	
	
	e-mail:      

	

	Projektverfasser/in sofern nicht mit Gesuchsteller/in identisch

	Name / Vorname
	
	
	Tel. Nr.       FORMTEXT 

     
 
Fax. Nr. 

	

	Adresse / Ort
	
	
	e-mail:      

	

	Lage und Art der Versickerung, Beschrieb des Vorhabens und der Anfall von nicht verschmutztem Abwasser


	Projekt 
	
	GB.-Nr.
	
	Koordinaten                    /
	

	Strasse 
	
	Ortschaft
	
	Grundstücksfläche
	
	m2

	Gebäudevers.-Nr.
	
	GB.-Nr.
	
	Nutzungszone(n)
	

	Belast. Standort, Alt-lastenverdachtsfläche
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein
	Gewässerschutzbereich    
 FORMCHECKBOX 
 AU 
 FORMCHECKBOX 
 üB
	 FORMCHECKBOX 
 Grundwasserschutzzone SIII
 FORMCHECKBOX 
 Grundwasserschutzareal


	Höchster Grundwasserspiegel:
	HGW:
	      m.ü.M.

	Art der Versickerungsanlage:

(Kieskörper, Schacht, Mulde, Rigole etc.)
	

	Art der Vorreinigung:

Schlammsammler, Schwimmstoffabscheider etc.)
	


	Entwässerte Flächen (Art, Nutzung)

-      
-      
-      
- Glas

-  FORMCHECKBOX 
 unbeschichtete Metallflächen 
 FORMCHECKBOX 
 Kupfer 
 FORMCHECKBOX 
 Zink 
 FORMCHECKBOX 
 Zinn 
 FORMCHECKBOX 
 Blei 

- Einsatz von pestizidhaltigen Materialien/Isolationsanstrichen/Folien
 FORMCHECKBOX 
 Ja 
 FORMCHECKBOX 
 Nein
	Fläche m2
     
     
     
     
     
     
	Wassermenge l/s
     
     
     
     
     
     
       Total

	

	Planunterlagen

	Anz.
	Bezeichnung
	Plan-Nr.
	Massstab
	Datum
	Erläuterungen

	
	Katasterkopie
	
	
	     
	Situation (Katasterkopie 1:500 oder 1:1000) mit rot eingetragenem Standort der Versickerungsanlage

	
	Entwässerungsplan
	
	
	
	Mind. im Massstab 1:200 (Angabe der Oberflächenmaterialien und der Flächennutzung sowie der Flächenabgrenzung, Standorte der Versickerungsanlage, Schlammsammler und Kontrollschächte, Gefällsverhältnisse)

	
	Schnitt

Versickerung
	
	
	
	Mindestens im Massstab 1:50, mit Kotenangaben m ü.M., mit eingezeichnetem Hochwasserspiegel (HW), bauliche Gestaltung (Materialien, Abmessungen, Durchmesser)

	
	Berichte
	
	
	
	Hydrogeologischer Bericht (Baugrundverhältnisse, Sickerleistung des Untergrundes, Hochwasserspiegel (HW) etc.), Bemessungsnachweis für Adsorberanlage

	


	Einverständnis des Eigentümers bei Mitbenützung einer bestehenden Versickerungsanlage
Zustimmung der Nachbarn GB.-Nr.      
liegt bei
 FORMCHECKBOX 
 Ja 
 FORMCHECKBOX 
 Nein

	

	Unterschriften Die Unterzeichnenden bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

	Ort, Datum
	
	Gesuchsteller/in und Grundeigentümer/in
	
	Projektverfasser/in

	     
	
	
	
	


Gesetzliche Grundlagen
Nach Art. 7, Abs. 2 des Eidg. Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 ist nicht verschmutztes Abwasser versickern zu lassen. Gemäss § 22 und Anhang II der kantonalen Verordnung über Wasser, Boden und Abfall (VWBA) vom 01. Januar 2010 ist die Einwohnergemeinde für die Bewilligung von Versickerungsanlagen und Einleitungen im Wohn-, Büro- und Landwirtschaftsbereich sowie bei Verkehrswegen wie Geh- und Radwegen, Privatstrassen und Gemeindestrassen zuständig.

Auszug aus der kantonalen VWBA § 22 und Anhang II.
1. Die Einwohnergemeinden sind zuständig für die Versickerung von Liegenschaften in Wohn-, Büro- und Landwirtschaftsbereichen: 

Regenabwasser von

	- Dachflächen
	- Hauszufahrten

	- Vorplätzen, Sitzplätzen
	- Parkplätzen für Personenwagen und Lastwagen


Reinabwasser

	- Brunnen-, Sicker-, Grund- und Quellwasser
	- unbelastetes Kühlwasser


2. Verkehrswege:

	- Geh- und Radwege
	- Gemeindestrassen

	- Privatstrassen


Einzureichende Unterlagen zum Versickerungsgesuch (Versickerung von nicht verschmutztem Abwasser)
Technische Angaben und Pläne (im Doppel)

· Situation des Bauvorhabens mit Angabe der Flächen, deren nicht verschmutzen Abwassers versickert werden soll (Plandarstellung und An​gabe in m²). Bei der Flächenberechnung für die verwendeten unbeschichteten Metallinstallationen und –eindeckungen (z.B. Kupfer, Zink, Zinn und Blei) sind sämtliche Niederschlagskontaktflächen (vertikal und horizontal) wie z.B. Dachfläche, Fassade, Lukarnen, Abdeckungen, Brüstungen, Einfassungen Schrägfenster, Entlüftungskamine etc. zu berücksichtigen.

· Detailpläne mit Regenwasserleitungen, Schächten, Vorreinigungsanlagen (Absetzbecken, Schlammsammler etc.), Behand​lungsanlagen und Standort des Versickerungsbauwerkes mit Angabe der Landeskoordinaten, Vertikalschnitt des Versicke​rungsbauwerkes mit dazugehörigen Vorreinigungs- und Behandlungsanlagen sowie Angaben über den 10-jährlichen Hoch​wasserspiegel.

· Auszug aus dem Katasterplan 1:1'000 oder 1:500.

· Lokale hydrogeologische Angaben (Gewässerschutzbereich, Lage des 10-jährlichen Hochwasserspiegels, Fliessrichtung des Grundwassers, allfällige Grundwassernutzungen stromabwärts der Versickerungsanlage).

· Die Deckel-, Einlauf-, Sickerleitungs- und Schachtsohlenkoten sind auf den Plänen in m ü.M. einzutragen.

· Bemessungsnachweis für künstliche Adsorberanlagen

Erläuterungen zum Versickern von nicht verschmutzem Abwasser (Regen- und Sickerwasser)
Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Arbeitshilfen

Bei der Projektierung von Versickerungsanlagen stehen folgende Unterlagen zur Verfügung:

· Richtlinie „Regenwasserentsorgung“ (neuste Ausgabe) des VSA (www.vsa.ch).

· KBOB Empfehlung 2001/1 „Metalle für Dächer und Fassaden“ vom Bundesamt für Bauten und Logistik (www.kbob.ch)

· Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung, SN 592 000 (neuste Ausgabe) insbesondere Kap. 5.6 und 8 (www.vsa.ch / www.suissetec.ch)

· Merkblatt „Versickerung und Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser“ AfU Solothurn (www.afu.so.ch)

· Wegleitung „Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen“ vom BAFU (www.bafu.admin.ch)

Technische Grundsätze, Aufsicht, Kontrolle und Kataster
Die technische Ausgestaltung und Dimensionierung der Versickerungsanlagen einschliesslich der erforderlichen Retentions-, Vorreinigungsanlagen und Behandlungsmassnahmen richtet sich nach der VSA-Richtlinie „Regenwasserentsorgung“ und nach der Schweizer-Norm SN 592 000 "Liegenschaftsentwässerung. Gegebenenfalls ist die Versickerungsfähigkeit des Bo​dens durch einen Versickerungsversuch nachzuweisen. Die Bauherrschaft hat für diese Belange einen Fachmann beizuzie​hen.

Bezüglich des Einsatzes von unbeschichteten Metallen wird auf die KBOB Empfehlung 2001/1 „Metalle für Dächer und Fassa​den“ verwiesen. Für die Versickerung von Regenwasser von Flächen mit unbeschichteten Metallinstallationen und –einde​ckungen (z.B. Kupfer, Zink, Zinn und Blei) > 50 m² ist eine technische Behandlungsmassnahme (künstlicher Adsorber) obli​gatorisch.

Bei den Versickerungsanlagen ist zu beachten, dass ab Muldensohle bzw. Unterkante Filterschicht bis zum Hochwasserspiegel eine natürliche vertikale Filterschicht von mindestens 1.00 m vorhanden sein muss. Nicht zulässig sind Versickerungen über Schluckbrunnen, d.h. Direkteinleitungen ins Grundwasser. Durch bauliche Massnahmen muss ferner sichergestellt sein, dass die Versickerungsanlagen nicht zweckentfremdet werden können. Das System des Versickerungs​wassers muss vollständig vom System des Schmutzabwassers getrennt sein. Notüberläufe in Schmutzabwasser- und Misch​abwasserkanalisationen sind verboten.

Kontrollen, Abnahme und Kataster
Baukontrollen, Bauabnahmen und Nachführungen des Abwasserkatasters über Versickerungsanlagen (inkl. den vom AfU bewilligten Anla​gen) obliegen der örtlichen Baubehörde. Sie kann hierzu Private (Fachingenieure etc.) beiziehen.

	Versickerungsgesuch_Juli 2010
	Bitte wenden


Versickerungsgesuch_Juli 2010
Seite 2 von 2


